ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 52-64 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 2 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 71-84 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 3 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 87-109 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 4 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-131 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 5 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 138-160 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 6 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 190-212 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 7 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 210-232 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 8 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-267 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 9 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 305-327 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-67 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 2 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-67 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 90 |  |  |
| 3 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 70-80 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 4 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 80-100 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 |  |  |
| 5 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 80-100 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
| 6 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 95-115 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 7 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 95-115 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 8 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 115-135 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 9 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 115-135 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 10 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 135-155 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 11 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 135-155 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 12 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 155-175 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 13 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 155-175 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 14 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 175-195 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 15 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 195-215 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
| 16 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 215-235 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
| 17 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 235-255 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
| 18 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 255-275 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
| 19 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 310-330 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| Γ1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ90 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΕΤΡΟ | 900 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ110 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΕΤΡΟ | 420 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ125 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΕΤΡΟ | 120 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ140 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) | ΜΕΤΡΟ | 500 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) | ΜΕΤΡΟ | 1200 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ28Χ3,0 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3,0 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΕ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ25 ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΕ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ32 ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| Γ3. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΤΥΦΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ40 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ50 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ63 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ75 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ90 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ110 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ125 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ140 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ200 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ225 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ250 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ280 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ315 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ40 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ50 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 17 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ63 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ75 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ90 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ110 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 21 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ140 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 22 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ160 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 23 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 90ο ΡΕ Φ200 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 24 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ40 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 25 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ50 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 26 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ63 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 27 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ75 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 28 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ90 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 29 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ110 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 30 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ125 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 31 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ140 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 32 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΡΕ Φ160 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 33 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 34 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN65 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 35 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 36 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 37 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 38 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 39 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 40 | ΤΥΦΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| Γ4. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ20Χ1/2'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ20ΧΦ20 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 3 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ25Χ3/4'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 4 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ25ΧΦ25 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 5 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ32Χ1'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 6 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ32Χ1'' ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 7 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ32ΧΦ32 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 8 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 9 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ40ΧΦ40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 10 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ50Χ1 1/2'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 11 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ50ΧΦ50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 12 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ63Χ2'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 13 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ63ΧΦ63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 14 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ20ΧΦ25 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 15 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ25ΧΦ32 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ32ΧΦ40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 17 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ40ΧΦ50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 18 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ100 Φ50ΧΦ63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| Δ1. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 350 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 2 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 3 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 4 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 5 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 6 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 7 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 8 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 9 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 |  |  |
| 10 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 TAY | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 11 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 12 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28Χ3,0Χ1/2" ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 13 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28Χ3,0ΧΦ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 14 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32ΧΦ32 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 15 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΑΡΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 16 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΘΗΛ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 17 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ40ΧΦ40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 18 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 19 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ40Χ1 1/4'' ΘΗΛ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| Δ2. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 2 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| Δ3. ΛΟΙΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 |  |  |
| 2 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΘΗΛ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 3 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 150 |  |  |
| 4 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΘΗΛ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 5 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN25 (1'') ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 6 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN25 (1'') ΘΗΛ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 7 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN50 (2'') ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 8 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 9 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 10 | ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ DN15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 |  |  |
| 11 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 12 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 13 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 14 | ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4''x1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 15 | ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4" | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 16 | ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 17 | ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
| 18 | ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
| 19 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 20 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 21 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΑΡΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 22 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 23 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 24 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΘΗΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 25 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 26 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 27 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 28 | ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 29 | ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 30 | ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 31 | ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 |  |  |
| 32 | ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 33 | ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |  |  |
| 34 | ΟΡΕΙΧ. ΓΩΝΙΕΣ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| 35 | ΟΡΕΙΧ. ΓΩΝΙΕΣ 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 |  |  |
| Δ4. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, R160, ΜΗΚΟΥΣ L=145mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| ΟΜΑΔΑ Ε. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΙΔΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| Ε1. ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 2 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 3 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 4 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 5 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN160 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 6 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 7 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 8 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 9 | ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN300 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 10 | ΓΩΝΙΑΚΟ ΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 11 | ΓΩΝΙΑΚΟ ΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 12 | ΓΩΝΙΑΚΟ ΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN150 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| Ε2. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 2 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 3 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 4 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 5 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 6 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 7 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 8 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN300 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 9 | ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| Ε3. ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 2 | ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 3 | ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 4 | ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 5 | ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN150 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| Ε4. ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (P.R.V.) |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ (P.R.V.) DN80, PN16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| Ε5. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 55 |  |  |
| 2 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 3 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 80 |  |  |
| 4 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 65 |  |  |
| 5 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
| 6 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 7 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 8 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 |  |  |
| 9 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250Χ3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| Ε6. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN80, PN16, F4, ΜΕ ΚΑΡΕ ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΑΠ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 2 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN100, PN16, F4, ΜΕ ΚΑΡΕ ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΑΠ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| Ε7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 2 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 3 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN150 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 4 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡO TAY 3 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 5 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡO TAY 3 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 6 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡO TAY 3 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN150 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 7 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡO TAY 3 ΜΟΥΦΩΝ Φ90 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 8 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡO TAY 3 ΜΟΥΦΩΝ Φ110 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 9 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN80, ΜΗΚΟΥΣ 300MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 10 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN80, ΜΗΚΟΥΣ 500MM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 11 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ PVC Φ90 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80, ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 12 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ PVC Φ110 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN100, ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 13 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN50XDN65 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 14 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN65XDN80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 15 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN80XDN100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 16 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN100XDN125 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 17 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN125XDN150 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 18 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN150XDN200 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 19 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN200XDN250 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 20 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN250XDN300 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 21 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΜΟΥΦΩΝ Φ90ΧΦ110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 22 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 23 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ ΒΤ DN250 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| Ε8. ΛΟΙΠΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30 (ΜΟΝΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 2 | ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 35Χ35 (ΔΙΠΛΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 220 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 3 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΟΝΑ) ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ζ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Η. ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ Μ10Χ100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 2 | ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ Μ12Χ80 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 3 | ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ Μ16Χ100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 190 |  |  |
| 4 | ΚΑΝΑΒΙ 1x4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 5 | ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΦΙΜΠΕΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 260 |  |  |
| 6 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ DN80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 7 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ DN100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 16 |  |  |
| 8 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 |  |  |
| 9 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
| 10 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 140 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 11 | TEFLON | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 |  |  |
| 12 | ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡΔΟΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 13 | ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 12 |  |  |
| 14 | ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 15 | ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125ML | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 16 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 200GR | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 17 | PRIMER 750ML | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 18 | ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 250ML | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Θ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 16 KG ME ΒΕΛΟΝΙ, ΚΑΛΕΜΙ & ΤΡΥΠΑΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 2 | ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 11 KG ME ΒΕΛΟΝΙ, ΚΑΛΕΜΙ & ΤΡΥΠΑΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 3 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 4 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 5 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 6 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 7 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 8 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 9 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 10 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6x150 ΙΣΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 11 | ΚΑΤΑΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 2x10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 12 | ΠΕΝΣΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 13 | ΠΡΙΟΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 14 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5 Μ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 15 | ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 16 | ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 |  |  |
| 17 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 18 | ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 36 - 38 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 19 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 20 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ 50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |  |  |
| 21 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 22 | ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 42mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 23 | ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 24 | ΠΡΟΓΚΟΒΓΑΛΤΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 25 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΕΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 26 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 27 | ΤΡΟΧΟΣ 125 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 28 | ΦΑΚΟΣ LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 29 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 30 | ΔΡΑΠΑΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 31 | ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΟΧ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
| 32 | ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α - Θ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| Γενικό Σύνολο (ολογράφως): |  |  |  |  |  |

Ο προσφέρων

Ημερομηνία …/…/……..