ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				          Άγιος Στέφανος,   14/5/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                		Αρ. Πρωτ.:  19030

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες:  Θεοδοσιάδου Φωτεινή               ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Τηλέφωνο: 2132030638

email:theodosiadou@dionysos.gr

γνωστοποίηση  στο site του Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CPV: 35111320-4

19REQ004904858  2019-05-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 2576/18705/10-5-2019 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  , σύμφωνα με την 23/2019 μελέτη  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.003,20 Δώδεκα χιλιάδων τριών ευρώ και είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον   Κ.Α. 70.6699.0007 με την ονομασία  «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας»

του προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019

Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 23/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι:

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO | 10 |  | 14 |  | 140 |
| 2 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO |  | 75 | 16 |  | 1200 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 3 Kg |  | TEMAXIO |  | 5 | 19 |  | 95 |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 6 Kg |  | TEMAXIO |  | 140 | 23 |  | 3220 |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 42 |  | 1050 |  |
| 6 | Πυροσβεστήρας Οροφής Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 48 |  | 1200 |  |
| 7 | Πυροσβεστήρας Φορητός CO2 5 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 55 |  | 1375 |  |
| 8 | Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης |  | TEMAXIO |  | 5 | 200 |  | 1000 |  |
| 9 | Ταμπέλα για Σήμανση Θέσης Πυροσβεστήρα |  | TEMAXIO |  | 200 | 2 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 9.680€ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ |  | 2.323,20€ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 12.003,20€ |  |

Σύνολο: Δώδεκα χιλιάδες τρία ευρώ και είκοσι λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  23/5/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  Ν.4412/2016)

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :

- Έλαβε πλήρη γνώση της 23/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

- Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016

- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα

- Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

- Τεχνική προσφορά

- Οικονομική προσφορά

- Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :

1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα .Μακαριώτη - Μακαριάδη      Τηλ: 210 8004830

2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638

e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

Συνημμένα:

1. Η υπ αριθ 23/019 Μελέτη   της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

O Δήμαρχος Μ.Ε.Δ. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2019

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (ABCE) & διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τα κτίρια, τις λοιπές εγκαταστάσεις του, π.χ. Αμαξοστάσιο, αντλιοστάσια, κλπ, καθώς επίσης τα οχήματά του τα οποία και αυτά υποχρεούνται να φέρουν πυροσβεστήρες συγκεκριμένων τύπων σύμφωνα με τη κατηγορία τους (κατά Κ.Ο.Κ.).

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

- Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006),

- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α’): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 12.003,20€ και στον π/υ του Δήμου ο.ε. 2019 υπάρχει εγγεγραμμένος σχετικός Κ.Α. 70.6699.0007 με τίτλο "Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Πολιτικής Προστασίας" στον οποίο θα χρεωθεί η σχετική δαπάνη προμήθειας.

Το CPV των ειδών είναι 35111320-4 με τίτλο «Φορητοί Πυροσβεστήρες».

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι υπό προμήθεια πυροσβεστήρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 52/Β’/2005 (κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN-3, κλπ), ενώ για τους Τροχήλατους Πυροσβεστήρες ισχύουν συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 3149/Β’/2014, όπως ισχύουν.

Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ ΟΙΚ 16289/330 - ΦΕΚ Β/987/27-5-99.

Σε κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα παρακάτω, σε πινακίδα ή τυπωμένα πάνω στο σώμα του:

- όνομα ή σήμα κατασκευαστή,

- αριθμός σειράς,

- έτος κατασκευής,

- πίεση δοκιμής,

- ποσότητα,

- κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος: Α (γενικά στερεά υλικά), Β (υγρά καύσιμα), C (αέρια καύσιμα), Ε (ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις υπό τάση),

- οδηγίες λειτουργίας και αναγομώσεως στα Ελληνικά και

- κατασβεστική ικανότητα.

Ειδικές Απαιτήσεις Φορητών Πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως

Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα περιέχουν σαν κατασβεστικό μέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα υψηλής κατασκευαστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Ως προωθητικό μέσο θα χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε αέρια κατάσταση εντός χαλύβδινου φυλλαδίου.

Οι πυροσβεστήρες θα είναι κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιών  Α,Β,C,Ε και θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με χειρολάβή για την μεταφορά και με βαλβίδα τύπου σκανδάλης.

Στο επάνω μέρος θα φέρουν ασφάλεια στο κλείστρο με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο.

Οι πυροσβεστήρες άνω των 3kg θα συνοδεύονται με στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση και κατάλληλη μεταλλική βάση τοίχου, ενώ οι πυροσβεστήρες έως 3Kg θα συνοδεύονται με στήριγμα βάσης για ασφαλή στήριξη σε όχημα.

Ειδικές Απαιτήσεις Φορητών Πυροσβεστήρων Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)

Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και θα είναι κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιών Β,C,Ε.

Θα φέρουν εύκαμπτο σωλήνα που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του κατασβεστικού μέσου, ο οποίος θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση λειτουργίας 250 atm και πίεσης θραύσης 750 atm) ενώ η χοάνη θα είναι πεπλατυσμένη και κατασκευασμένη από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό.

Η χειρολαβή των πυροσβεστήρων θα έχει μοχλό ενεργοποίησης που θα επιτρέπει την ελεγχόμενη εκτόξευση του CO2.

Οι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται από στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση και κατάλληλη μεταλλική βάση τοίχου.

Επίτοιχη Ταμπέλα Σήμανσης Πυροσβεστήρα

Μεταλλική ταμπέλα τοίχου σήμανσης της θέσης του πυροσβεστήρα, ορθογωνίου σχήματος, ενδεικτικών διαστάσεων 14x14cm, με οπές για τοποθέτηση της στον τοίχο.

# Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO | 10 |  | 14 |  | 140 |
| 2 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO |  | 75 | 16 |  | 1200 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 3 Kg |  | TEMAXIO |  | 5 | 19 |  | 95 |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 6 Kg |  | TEMAXIO |  | 140 | 23 |  | 3220 |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 42 |  | 1050 |  |
| 6 | Πυροσβεστήρας Οροφής Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 48 |  | 1200 |  |
| 7 | Πυροσβεστήρας Φορητός CO2 5 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 | 55 |  | 1375 |  |
| 8 | Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης |  | TEMAXIO |  | 5 | 200 |  | 1000 |  |
| 9 | Ταμπέλα για Σήμανση Θέσης Πυροσβεστήρα |  | TEMAXIO |  | 200 | 2 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 9.680€ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ |  | 2.323,20€ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 12.003,20€ |  |

Σύνολο: Δώδεκα χιλιάδες τρία ευρώ και είκοσι λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Οι υπό προμήθεια πυροσβεστήρες θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των προδιαγραφών επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με έξοδα του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 2

Οι υπό προμήθεια πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται με εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτος.

Άρθρο 3

Έκαστος ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η κατακύρωση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ως άνω προμήθειας, εφόσον αυτή θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 4

Όλα τα προς προμήθεια είδη νοούνται ως μία Ομάδα [Ν. 4412/2016 ‘’Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’], και δεν δύνανται να διαιρεθούν σε περισσότερα τμήματα, δεδομένου ότι θεωρούνται ως προμήθεια ενός είδους (πυροσβεστήρες) που διαχωρίζονται ως προς τη χωρητικότητά τους και το είδος του πυροσβεστικού μέσου, ενώ με την ανάθεση σε έναν προμηθευτή όλων των προς προμήθεια ειδών εκτιμάται ότι ο Δήμος θα επιτύχει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τεμάχιο λόγω της συνολικής ζητούμενης ποσότητας (οικονομία κλίμακας).

Άρθρο 5

Ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες κάθε είδους του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες και ελλείψεις όπως αυτές προκύπτουν (φθορές, απώλειες, νέες ανάγκες σε κτίρια του Δήμου, κλπ), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 6

Η παραγγελία των ειδών γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, και η παράδοσή τους θα γίνεται με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στην Αποθήκη του Δήμου ή όπου τυχόν αλλού υποδειχθεί, πχ. Αμαξοστάσιο.

Άρθρο 7

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την εκάστοτε παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

Άρθρο 8

Η τιμή κάθε είδους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, αλλά και η τιμή που θα προσφέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος συμπεριλαμβάνει το υλικό, τη μεταφορά και την εκφόρτωσή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Άρθρο 9

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί είναι καταρχήν ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

- Ο Συντάξας

- Απόστολος Παπαδόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας & Πρασίνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΠΟ :

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 2 Kg |  | TEMAXIO |  | 75 |  |  |  |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 3 Kg |  | TEMAXIO |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 6 Kg |  | TEMAXIO |  | 140 |  |  |  |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας Φορητός Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Πυροσβεστήρας Οροφής Σκόνης ABCE 12 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Πυροσβεστήρας Φορητός CO2 5 Kg |  | TEMAXIO |  | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης |  | TEMAXIO |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Ταμπέλα για Σήμανση Θέσης Πυροσβεστήρα |  | TEMAXIO |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | € |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ |  | € |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | € |  |

Ολογράφως:

………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)