ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 					ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ					ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

| ΟΜΑΔΑ Α |
| --- |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |
| Συντήρηση συστήματος λέβητα - καυστήρα και λοιπών διατάξεων λεβητοστασίου (δίκτυα, πυροσβεστήρες, κ.λπ) ανά σύστημα | 12 τεμάχια |  |  |
| Προμήθεια ανταλλακτικών ως Τεχνική Περιγραφή A | 1 τεμάχιο |  |  |
| Εργασία | 30 ώρες |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΟΜΑΔΑ Β |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |
| Εφάπαξ συντήρηση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (split unit). | 110 τεμάχια |  |  |
| Εφάπαξ συντήρηση τοπικής κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας | 3 τεμάχια |  |  |
| Εφάπαξ συντήρηση τοπικής κλιματιστικής μονάδας (fan coil unit ή καναλάτη). | 61 τεμάχια |  |  |
| Προμήθεια ανταλλακτικών Τεχνική Περιγραφή Β | 1 τεμάχιο |  |  |
| Εργασία | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |
| Κλιματιστικό 12.000 btu με 3 m δίκτυο (με εγκατάσταση) | 2 τεμάχια |  |  |
| Κλιματιστικό 18.000 btu με 3 m δίκτυο (με εγκατάσταση) | 1 τεμάχιο |  |  |
| Κλιματιστικό 24.000 btu με 3 m δίκτυο (με εγκατάσταση) | 1 τεμάχιο |  |  |
| Κλιματιστικό 50.000 btu, τύπου ντουλάπας (με εγκατάσταση) | 1 τεμάχιο |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Σκόνης 6 Kg | 100 τεμάχια |  |  |
| Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Σκόνης 6 Kg | 50 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Σκόνης 12 Kg | 5 τεμάχια |  |  |
| Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Σκόνης 12 Kg | 1 τεμάχιο |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 5/6 Kg | 25 τεμάχιο |  |  |
| Αναγόμωση & Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρα CO2 5/6 Kg | 4 τεμάχιο |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 2 Kg | 2 τεμάχιο |  |  |
| Αναγόμωση & Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρα CO2 2 Kg | 1 τεμάχιο |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Οροφής Σκόνης 12 Kg | 6 τεμάχιο |  |  |
| Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Οροφής Σκόνης 12 Kg | 5 τεμάχια |  |  |
| Υδραυλική Δοκιμή Φορητού Πυροσβεστήρα Σκόνης 6 Kg | 15 τεμάχια |  |  |
| Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρα Οροφής Σκόνης 12 Kg | 5 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Σκόνης 1 ή 2 Kg | 7 τεμάχια |  |  |
| Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Σκόνης 1 ή 2 Kg | 5 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Σκόνης 3 Kg | 8 τεμάχια |  |  |
| Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Σκόνης 3 Kg | 8 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα AFFF 6 lt | 3 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Νερού 9 lt | 1 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα F Class 6 lt | 1 τεμάχια |  |  |
| Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα Σκόνης 1 Kg | 1 τεμάχια |  |  |
| Πυροσβεστική Σκόνη ABCE 40% | 100 κιλά |  |  |
| Διοξείδιο του Άνθρακα | 30 κιλά |  |  |
| Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και νέων πυροσβεστήρων ως Τεχνική Περιγραφή Γ | 1 τεμάχιο |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α-Δ) |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α-Δ) |  |

# Ολογράφως:

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]