ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 57 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει την προμήθεια (Α) Υπηρεσίας Προληπτικής Συντήρησης, καθώς επίσης και (Β) κατασταλτικής, δηλαδή επισκευής, με την αναγκαία κάθε φορά προμήθεια υλικών, των όποιων ηλεκτρομηχανολογικών συντηρήσεων και βλαβών (πίνακες, αντλίες, αυτοματισμοί, αγωγοί κλπ) παρουσιάζονται στα είκοσι δύο (22) αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου. Επίσης, αφορά (Γ) στην επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας των συνεργείων του Δήμου για δικές τους ενέργειες, όπως π.χ. στην επισκευή σιδηροσωλήνων λόγω του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται.

Οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου: Ποντίων, Αγίου Δημητρίου, Ευξείνου Πόντου, Γκούριζας.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης: Σουλίου, Λυκαβητού, Μακεδονομάχων, Ναυαρίνου.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας: Αγίας Σωτήρας, Γηπέδου, Ιππικού Ομίλου, Παπανικολή & Μεγ. Αλεξάνδρου.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης: Αγίων Πάντων, Λεωφόρου Διονύσου.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς: Γρ. Λαμπράκη, Πλατείας Σεμέλης.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου: Ασκληπιού, Δεξαμενής.

- Αντλιοστάσια Δημοτικής Ενότητας Διονύσου: Ραπεντώσας, Λ. Αθηνών, Δεξαμενές (τέρμα Κωνσταντινουπόλεως).

Πλέον των ανωτέρω, αντλιοστάσια υπάρχουν ακόμη σε κάποια σημεία του δικτύου της Δ.Ε. Διονύσου για την προώθηση του νερού σε υψηλότερες θέσεις, όπως π.χ. στην οδό Καρκαβίτσα και Καβάφη, στην οδό Μεθώνης και Παλαμά, και στην οδό Θεμιστοκλέους στην περιοχή της Αναγέννησης, ενώ στην οδό Σάμου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης υπάρχει εγκατάσταση φλοτεροβάνας.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω προϋπολογίζεται στο ποσό των 74.263,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κωδικό CPV 45259000-7 με τίτλο “Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων”, με χρέωση σχετικών Κ.Α. για το ΟΕ 2018 και το ΟΕ 2019.

Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη:

- Οι διατάξεις του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).

- Ο N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, ενδεικτικά έως 37.131,80€, χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική προμήθεια.

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του.

Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Η σκοπιμότητα της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 128/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συντάξας							Θεωρήθηκε

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ				Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ Διοικητικού						Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος						Προϊστ. Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τη συντήρηση και την επισκευή κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια του Δήμου, δηλαδή αντλητικά συγκροτήματα (ηλεκτροκινητήρας και αντλία), ηλεκτρικούς πίνακες και συνδέσεις, αυτοματισμούς λειτουργίας και επικοινωνίας, καθώς επίσης το σωληνουργικό δίκτυο (σωλήνες, φλάντζες, βάνες, αντεπίστροφα, μειωτές, κλπ).

Επειδή η ποικολομορφία του εξοπλισμού των αντλιοστασίων του Δήμου είναι πολύ μεγάλη, τόσο ως προς το είδος (υποβρύχια, τύπου booster, πιεστικά, κλπ.) και τη δυναμικότητα των αντλητικών συγκροτημάτων (ισχύς, παροχή), όσο και τις διαστάσεις του σωληνουργικού δικτύου και του λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, inverters, κλπ), αλλά και η χρήση που γίνεται είναι διαρκής και εντατική, δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων πρόβλεψη για τον ακριβή εξοπλισμό που θα απαιτηθεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με καινούργιο σε περίπτωση βλάβης.

Η πιο συνηθισμένη εργασία συντήρησης – επισκευής που προκύπτει, αφορά στην επισκευή καμένου αντλητικού συγκροτήματος ή πίνακα, για τα οποία πρέπει να γίνει αντικατάσταση του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα με καινούργιο, επισκευή της αντλίας ή/και αντικατάσταση εξαρτημάτων του ηλεκτρικού πίνακα (θερμικά, ρελέ, κλπ).

Η παραπάνω εργασία και επισκευή είναι ενδεικτική και δεν αποκλείεται σε καμία περίπτωση κάποια άλλη σχετική εργασία ή επισκευή που τυχόν θα απαιτούνταν και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.

Ο Συντάξας							Θεωρήθηκε

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ				Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ Διοικητικού						Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος						Προϊστ. Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## Γ. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Γ1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρομηχανικά και Σωληνουργικά Υλικά | 1 | 34.000,00 | 34.000,00 |
|  |  | ΤΜΧ |  |  |
| 2 | Εργασία Εργάτη | 55 | 12 | 660,00 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 3 | Εργασία Βοηθού | 675 | 13 | 8.775,00 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 4 | Εργασία Τεχνίτη | 675 | 17 | 11.475,00 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 5 | Γερανός 5 t | 15 | 140 | 2.100,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
| 6 | Γερανός άνω των 5 t | 6 | 180 | 1.080,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
| 7 | Φορτηγό Αυτοκίνητο 1 t | 90 | 20 | 1.800,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 59.890,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 14373,6 |
|  |  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 74.263,60 |

Γ2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρομηχανικά και Σωληνουργικά Υλικά | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
|  |  | ΤΜΧ |  |  |
| 2 | Εργασία Εργάτη | 27,5 | 12 | 330,00 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 3 | Εργασία Βοηθού | 337,5 | 13 | 4.387,50 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 4 | Εργασία Τεχνίτη | 337,5 | 17 | 5.737,50 |
|  |  | ΩΡΕΣ |  |  |
| 5 | Γερανός 5 t | 7,5 | 140 | 1.050,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
| 6 | Γερανός άνω των 5 t | 3 | 180 | 540,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
| 7 | Φορτηγό Αυτοκίνητο 1 t | 45 | 20 | 900,00 |
|  |  | ΗΜΕΡΕΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 29.945,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 7186,8 |
|  |  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 37.131,80 |

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης: Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Τρία ευρώ και Εξήντα λεπτά.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό μέσο ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που μπορεί να απαιτηθεί κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου, η οποία θα αφορά στις τιμές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών από τις αντιπροσωπείες των εργοστασίων παραγωγής τους στη χώρα μας.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργατοώρας και χρήσης εξοπλισμού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η ανακήρυξη μειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισμό της συνολικά χαμηλότερης τιμής με εφαρμογή στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης των προσφερόμενων, κατά τα ανωτέρω, εκπτώσεων.

Ο Συντάξας							Θεωρήθηκε

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ				Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ Διοικητικού						Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος						Προϊστ. Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δ. Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο Αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών όλων των αντλιοστασίων πόσιμου νερού του Δήμου καθώς επίσης στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειώνονται προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες όπως προκύπτουν, χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 2ο  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού

- Πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό / βιομηχανικό επιμελητήριο σε κατηγορία σχετική με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών,

- Υπεύθυνη δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ με το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που απασχολεί,

- Αντίγραφα των αδειών εγκαταστάτη που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό.

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι κατά τα τελευταία τρία (3) έτη διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε παρόμοιες εργασίες συντήρησης και συγκεκριμένα στην επισκευή – συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού ΟΤΑ ή εταιριών ύδρευσης.

Άρθρο 3ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται με άριστο τρόπο και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να απασχολείται νόμιμα αμειβόμενο και ασφαλισμένο, να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.

Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την ασφάλεια των μηχανημάτων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι στελεχωμένο πάντοτε με ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θα τελεί σε κατάσταση ετοιμότητας 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, και θα μεταβαίνει επί τόπου της βλάβης, στα αντλιοστάσια του Δήμου Διονύσου, εντός έξι (6), το πολύ, ωρών από την ειδοποίηση που θα λαμβάνει από προσωπικό του Δήμου, το οποίο θα του υποδειχθεί.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα καθορίζονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ύδρευσης οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Όλα τα σωληνουργικά υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για ύδρευση, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.

Επίσης, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (αντλητικά, αυτοματισμοί, κλπ) θα είναι γνήσια του οίκου κατασκευής τους, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.

Όλα τα ανωτέρω υλικά και είδη πριν χρησιμοποιηθούν στα αντλιοστάσια του Δήμου θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης και ο ανάδοχος θα προσκομίζει όσα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας απαιτούνται (ISO, CE).

Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ημέρα από την ειδοποίηση που έλαβε για κάποια συντήρηση ή βλάβη, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στον Δήμο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης Αντλιοστασίου» το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή της βλάβης,

- την αναγκαία συντήρηση – αποκατάσταση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, των οποίων η επιλογή πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Ύδρευσης,

- τιμοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών με την τιμή που αυτά έχουν στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή στην Ελλάδα και την τελική τιμή, υπολογίζοντας την προσφερόμενη δική του έκπτωση,

- ανάλυση των απαιτούμενων εργατοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση – επισκευή και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία Ύδρευσης για έλεγχο και έγκριση.

Αφού λάβει την έγκριση, ο ανάδοχος προχωρά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και κατόπιν επισκευάζει άμεσα τη βλάβη εντός δύο (2) ημερών το αργότερο, εκτός εάν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο, οπότε ο ανάδοχος θα πρέπει να το αιτηθεί εγγράφως και αυτό να εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Ο Συντάξας							Θεωρήθηκε

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ				Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ Διοικητικού						Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος						Προϊστ. Δ/νσης Περιβάλλοντος